## Blad4
AANVRAAG UITLEVERING FLUVIUS VERBRUIKSMATERIAAL
DATUM AANVRAAG
GEWENSTE AFHAALDATUM
NAAM + VOORNAAM
PLOEG NUMMER
NR PLAAT VOERTUIG
SAP NR | OMSCHRIJVING | EENEID | VERPAKKING | AANTAL
41 | KABELSCHOEN HS SCHR AL25-95CU16-95 M12BI | ST | Stuk
53 | KLEMRING 4X95-150AL&CU / 6-50 | ST | Stuk
54 | KABELSCHOEN HS SCHR AL25-95 CU16-95 M12 | ST | Stuk
55 | KABELSCHOEN HS SCHR AL50-150CU50-120 M12 | ST | Stuk
56 | KABELSCHOEN HS SCHR AL&CU150-240 M12 | ST | Stuk
387 | OVERGANGSSTUK PE DN40 - ST 5/4"M CILINDR | ST | Stuk
477 | FLEX DOP VR ST DN20 | ST | Stuk
480 | EXPANSIESTOP RECHT VR LD-DIENSTL PE DN63 | ST | Stuk
481 | EXPANSIESTOP RECHT VR LD-DIENSTL PE DN40 | ST | Stuk
482 | EXPANSIESTOP RECHT VR LD-DIENSTL PE DN32 | ST | Stuk
1815 | KAST VR 4 MODULES IP44 + 2PG29 | ST | Stuk
2102 | AFTAKKLEM 1X16RE-150AL&CU / 6-50 | ST | Stuk
2339 | OVERGANGSSTUK PE DN 32 - ST DN 25 | ST | Stuk
2415 | AANBOORZADEL PE DN125X32 | ST | Stuk
3362 | SMV-STRIP 630A 3X1P DIN 3 (NH3) | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
3469 | VERBIND MOF 1KV 4X95-240 + SV | ST | Zak (1 ZAK = 1 ST)
3833 | KAB 1KV XVB CCA-S3,A3 3G1,5MM² | M | Rol (1 ROL = 100 M)
3834 | KAB 1KV XVB CCA-S3,A3 3G2,5MM² | M | Rol (1 ROL = 100 M)
3841 | KAB 1KV XVB CCA-S3,A3 4X10MM² | M | Rol (1 ROL = 25 M)
3845 | KAB 1KV XVB CCA-S3,A3 5G6MM² | M | Rol (1 ROL = 50 M)
4539 | KLEMRING 4X50-95CUSM&150ALSE/6-70RM&95RE | ST | Stuk
4544 | KLEMRING 4X95-150CUSM&150ALSE / 50-150SE | ST | Stuk
4664 | VERBINDER LS SCHR AL50-95/CU25-70_! | ST | Stuk
4665 | VERBINDER 1KV SCHR AL&CU 25-95&150SM&SE | ST | Stuk
4686 | BUIS SOEPEL GERIBT DIAMETER 75MM | M | Rol (1 ROL = 50 M)
4804 | AFTAKDOOS BINNEN + SCHEIDER 125A | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
4851 | AANSLUITMOD 250 X 600 VR 25S60 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
4867 | LS SCHEIDINGSSCH 4P 125A | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
4882 | TUSSENKADER 250X600 LEDIG VR 25S60 25D60 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
4892 | KABELEINDSLUIT 250X300 1KAB 25S60 25D60 | ST | Stuk
4894 | KABELEINDSLUIT 250X300 2KAB 25S60 25D60 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
4896 | KLEMMENBLOK VR 25S60 25D60 | ST | Stuk
6246 | BOCHT ST 90° DIN DN 50 | ST | Stuk
6269 | AANSL AUT 2P 6A MOD 10KA | ST | Stuk
6282 | AANSL AUT 4P 80A MOD 10KA | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
6465 | FLEX OVERGANGSSTUK VR ST DN32 X5/4"M | ST | Stuk
6474 | FLEX DOP VR ST DN32 | ST | Stuk
6475 | FLEX DOP VR ST DN40 | ST | Stuk
6476 | FLEX DOP VR ST DN50 | ST | Stuk
6691 | BUIS CU DN22 L=5M | M | Stuk (1 ST = 5 M)
6692 | BUIS CU DN28 L=5M | M | Stuk (1 ST = 5 M)
7001 | ISOLATIESTUK 1" VV | ST | Stuk
7002 | ISOLATIESTUK 5/4" VV | ST | Stuk
7004 | ISOLATIESTUK 2" VV | ST | Stuk
7047 | STRAATPOT 184X184 + 4K. DEKS. GEEL R1004 | ST | Stuk
7215 | AFSLUITER PE +LASEIND PE DN32 SDR11 | ST | Stuk
7216 | AFSLUITER PE +LASEIND PE DN40 SDR11 | ST | Stuk
7218 | AFSLUITER PE +LASEIND PE DN110 SDR17 | ST | Stuk
7236 | KOGELAFSLUITER ST DN25 PN25 VV | ST | Stuk
7302 | DRUKREGELAAR B10 MD5/21MBAR 3/4X5/4 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
7303 | DRUKREGELAAR B25 MD5/21MBAR 3/4X5/4 | ST | Stuk
7367 | G-METER BALG G25-1P | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
7373 | G-METER BALG G16-2P | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
7414 | KOPPELSTUK 1" VR TWEEPIJPGASMETER | ST | Stuk
7415 | KOPPELSTUK 5/4" VR TWEEPIJPGASMETER | ST | Stuk
7416 | KOPPELSTUK 6/4" VR TWEEPIJPGASMETER" | ST | Stuk
7462 | BUIS PE DN63 SDR11 L50M ROL GELE STREPEN | M | Rol (1 ROL = 50 M)
7489 | OVERGANGSSTUK PE DN32 - ST 5/4"M | ST | Stuk
7490 | OVERGANGSSTUK PE DN32 - ST 1"V | ST | Stuk
7492 | OVERGANGSSTUK PE DN40 - ST 5/4"V | ST | Stuk
7493 | OVERGANGSSTUK PE DN40 - ST 5/4"M | ST | Stuk
7494 | OVERGANGSSTUK PE DN63 - ST 2"V | ST | Stuk
7495 | OVERGANGSSTUK PE DN63 - ST 2"M | ST | Stuk
7580 | EINDKAP VR PVC DN 63 | ST | Stuk
7584 | EINDKAP VR PVC DN110 | ST | Stuk
7586 | EINDKAP VR PVC DN160 | ST | Stuk
7588 | EINDKAP VR PVC DN200 | ST | Stuk
7691 | OVERGANGSST 2-PIJP 1" - 1-PIJPGASMETER | ST | Stuk
7692 | OVERGANGSST 2-PIJP 5/4" - 1-PIJPGASMETER | ST | Stuk
7790 | KAST VR GALVANISCHE SCHEIDING | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
9781 | BOCHT ST 90° DIN DN 40 | ST | Stuk
9809 | STEUN VOOR STRAATPOT 185X185 | ST | Stuk
9837 | HUISDRUKREGELAAR Q=10 LD100/21MBAR 1PIJP | ST | Verpakking varieert
9838 | DRUKREGELAAR B25 MD5/100MBAR 3/4X5/4 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
9916 | AFTAKKAST GEVEL + 4 KLEMMEN 35MM² CU-AL | ST | Stuk
9944 | KAST VR AUTOMAAT DIN AANSL SCHEID INCL | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
10045 | VERBIND MOF 1KV 4X50-150 + SV | ST | Stuk
10777 | SMV-STRIP 400A 3X1P DIN 2 (NH2) | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
10781 | MERKBLOK TYPE 1 - 1 BLIKSEM | ST | Stuk
11041 | BEDRADING 25D60 2P 63 NT-TUT 16MM² | ST | Stuk
11042 | BEDRADING 25D60 4P 33 NT-TUT-DUT 16MM² | ST | Stuk
11044 | STUURDRADEN TUT+UNT 25S60 25D60 | ST | Stuk
11045 | BEDRADING 25D60 4P 60 NT-TUT-DUT 25MM² | ST | Stuk
11054 | BEDRADING 25S60 4P 40 UNT 16MM² | ST | Stuk
11055 | BEDRADING 25S60 4P 60 UNT 25MM² | ST | Stuk
11056 | BEDRADING 25S60 4P 90 UNT 35MM² | ST | Stuk
11380 | MEETGROEP LS 90/160A VERT 25S60 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
11382 | MEETGROEP LS 90/160A HOR 25S60 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
11749 | AARDSTAAF CU 5/8" STAAF 1,5 M CONISCH | ST | Gebonden (1 SGB = 5 ST)
11804 | VARKENSSTAART L370 GALV+MOER+MOERPL. | ST | Stuk
11805 | KAST BG 1 AANSLUITMOD 25S60/25D60 | ST | Stuk
11806 | KAST BG 2 AANSLUITMOD 25S60/25D60 | ST | Stuk
11884 | VERBINDINGSMOF 15KV XLPE 400 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
11959 | BLOKAANSL AUT 3P+N 39/63A REG 10KA_! | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
11973 | KLEMRING 4X16CU&35AL-50 / 6-35SM&50SE | ST | Stuk
12120 | KLEMRING 3X70-150CUSM&ALSE / 6-50SM&95RE | ST | Stuk
12121 | KLEMRING 3X25CU&35AL-95 / 6-70RM&95RE | ST | Stuk
12686 | KAST LS 3+4 VERT. DIN 1 BUITEN R7035 | ST | Stuk
12690 | SOKKEL VR KAST LS 3+4 VERT. DIN 1 R7035 | ST | Stuk
13554 | TECOBORD OMBOUWSET NAAR DIN_! | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
13870 | SET VR BINNENOPST. G10/G16 LD21 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
13871 | SET VR BINNENOPST. G10/G16 LD100/21 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
13873 | SET VR BINNENOPST. G25 LD21 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
13874 | SET VR BINNENOPST. G25 LD100/21 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
13880 | LD METERKAST VR G4/G6 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
13881 | LD METERKAST VR MODULE G10/G16/G25 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
13882 | MODULE G10/G16 LD21 VR IN METERKAST | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
13883 | MODULE G10/G16 LD100/21 VR IN METERKAST | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
13885 | MODULE G25 LD21 VR IN METERKAST | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
13886 | MODULE G25 LD100/21 VR IN METERKAST | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
13895 | MINIKLANTCABINE VR REGELAAR B10/B25 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
13904 | GASSTOP MD5 VR AFTAKKING PE DN32 | ST | Stuk
14035 | VERDEELLEIDING DN32 VR 2 GASMETERS | ST | Stuk
14036 | VERDEELLEIDING DN32 VR 3 GASMETERS | ST | Stuk
14037 | VERDEELLEIDING DN32 VR 4 GASMETERS | ST | Stuk
14038 | VERDEELLEIDING DN32 VR 6 GASMETERS | ST | Stuk
14043 | AFTAKBEUGEL GASLOOS DN 80/100 VR GIJ/VC | ST | Stuk
14044 | AFTAKBEUGEL GASLOOS DN125/150 VR GIJ/VC | ST | Stuk
14045 | AFTAKBEUGEL GASLOOS DN175/200 VR GIJ/VC | ST | Stuk
14046 | AFTAKBEUGEL GASLOOS DN225/250/275 GIJ/VC | ST | Stuk
14047 | AFTAKBEUGEL GASLOOS DN300 VR GIJ | ST | Stuk
14050 | AFTAKBEUGEL GASLOOS DN110 VR PVC | ST | Stuk
14051 | AFTAKBEUGEL GASLOOS DN160 VR PVC | ST | Stuk
14052 | AFTAKBEUGEL GASLOOS DN200 VR PVC | ST | Stuk
14053 | AFTAK T-STUK UNIV VR LD +UITGANG PE DN32 | ST | Stuk
14054 | AFTAK T-STUK UNIV VR LD +UITGANG PE DN63 | ST | Stuk
14055 | OPLASSOK ST 2" VR GASLOOS AANBOREN DN100 | ST | Stuk
14318 | KASTJE MET OT EN UNT CONTACTOR 4P 40A | ST | Stuk
14370 | KLEMMENSTROOK AANSL 25S60 AL/CU 25-150 | ST | Stuk
14445 | BORD LS AFSCHERMPL NT GEPL SMV STRIP | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
14449 | KASTJE OMBOUW UNT NAAR TUT - 2 POLIG | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
14450 | KASTJE OMBOUW UNT NAAR TUT - 4 POLIG | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
15611 | OT - 230V KLEIN(RCR131) VOOR OV & LS | ST | Stuk
15612 | OT - 230V - DIN(RO5) VOOR LS | ST | Stuk
15968 | AANBOORZADEL PE DN 63 +AFSL +SPUI 1"5BAR | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
16016 | KAST250X300 VR MONT MODEM/OT 25S60 25D60 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
16047 | OPLASSOK ST 2" VR GASLOOS AANBOREN DN80 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
16048 | OPLASSOK ST 2" VR GASLOOS AANBOREN DN150 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
16049 | OPLASSOK ST 2" VR GASLOOS AANBOREN DN200 | ST | Stuk
16063 | AANSL AUT 2P 10A MOD 10KA | ST | Stuk
16162 | KASTJE MET OT 230V TYPE RO5S | ST | Stuk
16626 | EXPANSIESTOP RECHT VR LD-DIENSTL PE DN25 | ST | Stuk
16627 | EXPANSIESTOP RECHT VR LD-DIENSTL PE DN50 | ST | Stuk
16824 | COLLECTOR DN50 GVL 2 SOKKEN 5/4" | ST | Stuk
16825 | COLLECTOR DN50 GVL 3 SOKKEN 5/4" | ST | Stuk
16840 | STUURDRADEN CONTACTOR UNT | ST | Stuk
16841 | EXPANSIESTOP CONISCH 17-24MM + BAJONET | ST | Stuk
16842 | EXPANSIESTOP CONISCH 23-30MM+ BAJONET | ST | Stuk
16844 | EXPANSIESTOP CONISCH 39-48MM + BAJONET | ST | Stuk
16859 | FLEX DOP VR PE DN63 | ST | Omzak (1 OMZ = 1 ST)
16864 | KUNSTSTOF STOP VOOR PE AFTAK T-STUK | ST | Stuk
17229 | MUELLER T MET AANBOOR+ AFSLUITELEMENT | ST | Stuk
17285 | VERBINDER 1KV SCHR AL&CU 95-240 | ST | Stuk
17471 | HARSAFTAKMOF - LS 25-150SE / 10-50 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
17472 | HARSAFTAKMOF - LS 50-150SE / 50-150 | ST | Stuk
17522 | HERSTELSTOP PE 39MM | ST | Stuk
17729 | OVERBRUGGINGSKNIESTUK REGELAAR B10 - B25 | ST | Stuk
17733 | CILIND-HALF L=40MM (30+10) E | ST | Stuk
17736 | CILIND-HALF L=40MM (30+10) E-K+SLEU | ST | Stuk
17738 | CILIND-HALF L=50MM (40+10) E-K+SLEU | ST | Stuk
17877 | KAB 1KV EXVB ECA 4X10MM² (50M) | M | Rol (1 ROL = 50 M)
17987 | VERDEELLEIDING DN32 VR 1 GASMETER | ST | Stuk
17988 | VERDEELLEIDING DN32 VR 5 GASMETERS | ST | Stuk
18018 | HERSTELMOF 15KV XLPE 50-95 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
18037 | ADAPTER 5/4" - UNIV AFTAK T-STUK | ST | Stuk
18038 | ADAPTER 6/4" UNIV AFTAK T-STUK | ST | Stuk
18078 | VERBINDINGSMOF 15KV XLPE 25-95 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
18079 | VERBINDINGSMOF 15KV XLPE 150-240 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
18501 | CILIND-HALF L=40MM (30+10) G-K+SLEU | ST | Stuk
18624 | EINDMOF 1KV 4X35-150 | ST | Zak (1 ZAK = 1 ST)
18631 | EINDMOF 1KV 4X4-25 | ST | Zak (1 ZAK = 1 ST)
18686 | PERSKOPP RECHT DN28X1”M | ST | Zak (1 ZAK = 5 ST)
18687 | STEUNKADER VOOR STRAATPOT 185X185 | ST | Stuk
18688 | PERSKOPP 90° DN28X28 | ST | Zak (1 ZAK = 5 ST)
18702 | PERSKOPP RECHT DN28X28 | ST | Zak (1 ZAK = 5 ST)
18703 | ADAPTER 2" - UNIV AFTAK T-STUK | ST | Stuk
18743 | PERSKOPP HAAKS DN28X1"M | ST | Zak (1 ZAK = 5 ST)
18809 | VERBINDINGSDOOS MET KLEMMENSTROOK 10MM² | ST | Stuk
18940 | VERBINDER 1KV SCHR AL&CU 10-35 ISO | ST | Stuk
18967 | KAB 1KV EXVB ECA 4G10 BLAUWE GEL. (15M) | M | Rol (1 ROL = 15 M)
19430 | 25S60 25D60 BODEM | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
19622 | MONOBLOK KORT RECHT VR G4/G6 1-PIJPS | ST | Stuk
19623 | SCHROEFKOPP VR MONOBLOK MET PERSK DN28 | ST | Zak (1 ZAK = 5 ST)
19624 | PERSBOCHT DN28 KOPER 90° 80 X 120MM | ST | Zak (1 ZAK = 5 ST)
19625 | PERSKOPP 45° DN28X28 | ST | Zak (1 ZAK = 5 ST)
19626 | PERSKOPP 45° PERS X INSTEEK DN28X28 | ST | Zak (1 ZAK = 5 ST)
19627 | PERSKOPP 90° PERS X INSTEEK DN28X28 | ST | Zak (1 ZAK = 5 ST)
19628 | PERSKOPP RECHT DN28X1"V | ST | Zak (1 ZAK = 5 ST)
19629 | PERSKOPP RECHT DN22X22 | ST | Zak (1 ZAK = 10 ST)
19644 | PERSKOPP RECHT DN28X22 | ST | Zak (1 ZAK = 5 ST)
19645 | PERSKOPP RECHT DN22 X 1"M | ST | Zak (1 ZAK = 10 ST)
19646 | PERSKOPP 90° DN22X22 | ST | Zak (1 ZAK = 10 ST)
19647 | PERSKOPP RECHT PERS DN22 X 1"V | ST | Zak (1 ZAK = 10 ST)
19682 | PUCKANTENNE 2G/3G/4G (5M) SMA M | ST | Stuk
19937 | T-STUK PERS DN22X1/2"X22 | ST | Zak (1 ZAK = 10 ST)
19938 | PERSKOPP T-STUK DN28X1/2"X28 | ST | Zak (1 ZAK = 5 ST)
20133 | STEUNBUS VR PVC D160 SDR41 | ST | Stuk
20278 | STRAATPOT 184 X 184 VOOR AARDING | ST | Stuk
20294 | DRUKREGELAAR B6 MD5/21MBAR 3/4X5/4 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
20393 | MINIKLANTCABINE VR G4/G6 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
20394 | MINIKLANTCABINE VR G10/G16 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
20601 | MEETMODULE AMR CL1.0 3N400V -/5A_! | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
20613 | BUIS SOEPEL GERIBT DIAMETER 63MM | M | Stuk (1 ST = 50 M)
20614 | MANTELBUIS KUNSTSTOF FLEXIBEL DN65 L=10M | M | Stuk (1 ST = 10 M)
20615 | MANTELBUIS KUNSTSTOF FLEXIBEL DN100 L10M | M | Stuk (1 ST = 10 M)
20901 | MUURDOORVOER PE32 – CU28 PERS L=0,5M | ST | Stuk
20902 | MUURDOORVOER PE32 – CU28 PERS L=1M | ST | Stuk
20903 | MUURDOORVOER PE32 – CU28 PERS L=1,5M | ST | Stuk
20904 | MUURDOORVOER PE32 – CU28 PERS L=2M | ST | Stuk
20905 | MUURDOORVOER PE32 – CU28 PERS L=3M | ST | Stuk
20906 | MUURDOORVOER PE32 – CU28 PERS L=4M | ST | Stuk
20907 | MUURDOORVOER FLEX RVS 5/4” L=1M | ST | Stuk
20908 | MUURDOORVOER FLEX RVS 5/4” L=2M | ST | Stuk
20909 | MUURDOORVOER FLEX RVS 5/4” L=3M | ST | Stuk
20910 | MUURDOORVOER FLEX RVS 5/4” L=5M | ST | Stuk
20912 | MUURDOORVOER FLEX RVS 2” L=1M | ST | Stuk
20913 | MUURDOORVOER FLEX RVS 2” L=2M | ST | Stuk
20914 | MUURDOORVOER FLEX RVS 2” L=4M | ST | Stuk
20915 | MUURDOORVOER FLEX RVS 2” L=5M | ST | Stuk
21080 | TELLERSAMENSTELLING 4X 25D60 HORIZONTAAL | ST | Stuk
21084 | TELLERSAMENSTELLING 4X 25D60 VERTICAAL | ST | Stuk
21085 | TELLERSAMENSTELLING 3X 25D60 HORIZONTAAL | ST | Stuk
21086 | TELLERSAMENSTELLING 3X 25D60 VERTICAAL | ST | Stuk
21374 | MEETMODULE KLEIN 17D50 MONO | ST | Stuk
21380 | CILIND DRAAIKN L=80MM (40+40) E-K+SLEU | ST | Stuk
21431 | BRANDWEERSCHAKELAAR 25S60 LOSSTAAND | ST | Stuk
21473 | STRAATPOT 275X275 MET DEKSEL GEEL R1004 | ST | Stuk
21532 | MONOBLOK KORT HAAKS VR G4/G6 1-PIJPS | ST | Stuk
21566 | DEKSELSET 25D60 ZONDER SCHROEVEN | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
21567 | OMBOUWSET 25D60 4P 100A 35MM² | ST | Stuk
21568 | OMBOUWSET 25D60 4P 63A 25MM² | ST | Stuk
21569 | OMBOUWSET 25D60 4P 40A 16MM² | ST | Stuk
21746 | DIFFSCHAK_GEÏMMUNISEERD_4P_40A_30MA | ST | Stuk
21747 | DIFFSCHAK_GEÏMMUNISEERD_4P_40A_300MA | ST | Stuk
21792 | VERDEELLEIDING DN32 VR 7 GASMETERS | ST | Stuk
21793 | VERDEELLEIDING DN32 VR 8 GASMETERS | ST | Stuk
21794 | COLLECTOR DN50 GVL 3+3 90° SOKKEN 5/4" | ST | Stuk
21795 | COLLECTOR DN50 GVL 3+3 180° SOKKEN 5/4" | ST | Stuk
21796 | COLLECTOR DN50 KELD 3+3 90° SOKKEN 5/4" | ST | Stuk
21797 | COLLECTOR DN50 KELD 3+3 180° SOKKEN 5/4" | ST | Stuk
21798 | COLLECTOR DN50 KELD 3 SOKKEN 5/4" | ST | Stuk
21814 | VERDEELLEIDING LAS DN50 VR 4 GASMETERS | ST | Stuk
21822 | DEKSEL (VOL) 25S60 MET SCHROEVEN | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
21824 | TUSSENKADER + AUTOMAATBRUG VR 25D60 | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
21826 | UITBREIDINGSET VR 25D60 4P 100A 35MM² | ST | Zak (1 ZAK = 1 ST)
21930 | PERSKOPP HAAKS DN22X1"V | ST | Zak (1 ZAK = 5 ST)
21931 | PERSKOPP 90° DN28X1"V | ST | Zak (1 ZAK = 5 ST)
22716 | KAST LS-MEETGROEP DIN 2 BUITEN R7035 | ST | Stuk
22728 | OPEN KRIMPHULS MUURDOORVOER 53/13_! | ST | Zak (1 ZAK = 1 ST)
22729 | OPEN KRIMPHULS MUURDOORVOER 84/20_! | ST | Zak (1 ZAK = 1 ST)
25514 | LOKAASBOX TOMCAT VR RATTEN | ST | Stuk
26654 | CIJFERSLOT HANGSLOT | ST | Stuk
28140 | STOP ST VOL VR MANOMETERKRAAN 1/2" BSPP | ST | Stuk
30383 | KAB 1KV XVB CCA (F2) 4X10MM² (50M)_! | M | Rol (1 ROL = 50 M)
41445 | LD METERKAST VR 2XG4/G6 | ST | Stuk
41929 | AANSL AUT 3P+N 10A MOD 10KA | ST | Stuk
42851 | KRIMPHULS OPEN D34/10 L500 + LIJM | ST | Stuk
42852 | KRIMPHULS OPEN D34/10 L250 + LIJM | ST | Stuk
43349 | MUURDOORVOER FLEX RVS 5/4” L=6M | ST | Stuk
46016 | MOF 1KV KUNST.4X10-16 W.KRIMP+S_! | ST | Zak (1 ZAK = 1 ST)
46017 | MOF 1KV KUNST.4X25-50 W.KRIMP+S | ST | Stuk
46480 | KRIMPHULS OPEN D125/30 L1000+LIJM+VERST. | ST | Stuk
46971 | KRIMPHULS OPEN D75/15 L=500+LIJM+VERST. | ST | Stuk
46977 | KRIMPHULS OPEN D100/25 L750+LIJM+VERST. | ST | Stuk
48116 | VERBINDINGSMOF 36KV XLPE 240-400 | ST | Stuk
48338 | MUURDOORVOER FLEX RVS 2” L=0,5M | ST | Stuk
48341 | MUURDOORVOER FLEX RVS 2” L=3M | ST | Stuk
48344 | MUURDOORVOER FLEX RVS 2” L=6M | ST | Stuk
48345 | MUURDOORVOER FLEX RVS 2” L=8M | ST | Stuk
48919 | BASISOPSTELLING 25D60 | ST | Stuk
49132 | BEDRADING 25D60 3P 40A 16MM² | ST | Stuk
49134 | BEDRADING 25D60 3P 63A 25MM² | ST | Stuk
49135 | OMBOUWSET 25D60 3P 40A 16MM² | ST | Stuk
49136 | OMBOUWSET 25D60 3P 63A 25MM² | ST | Stuk
49137 | UITBREIDINGSET 25D60 3P 100A 35MM² | ST | Zak (1 ZAK = 1 ST)
49141 | BEDRADING AUTOMAAT-METER INCL OT 16² | ST | Stuk
49142 | BEDRADING AUTOMAAT-METER INCL OT 25² | ST | Stuk
49144 | BEDRADING 25D60 4P 40A UNT 16MM² | ST | Stuk
49145 | BEDRADING 25D60 4P 60A UNT 25MM² | ST | Stuk
49146 | BEDRADING 25D60 4P 90A UNT 35MM² | ST | Stuk
49149 | TUSSENKADER 25S60 25D60 UNT 40A | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
49150 | TUSSENKADER 25S60 25D60 UNT 60A | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
49151 | TUSSENKADER 25S60 25D60 UNT 90A | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
81209 | DIG G-METER G4 BALG QMAX6M³ 1PIJP | ST | Stuk
81211 | DIG E-METER 3/4DR 3,230V-3N400V 5(100)A | ST | Verpakking varieert
91052 | WACHTBUIS DIA 40 GERIBBELD ROOD | M | Rol (1 ROL = 50 M)
91132 | DRAAD H07V-R (VOB7) ECA 35MM² GRGE | M | Rol (1 ROL = 100 M)
98053 | VERBINDINGSMOF 15KV XLPE 150-240 KKRIMP | ST | Stuk
100139 | KAST LS 4 VERT. DIN 00 BUITEN R7035 | ST | Stuk
100140 | SOKKEL VR KAST LS 4 VERT. DIN 00 R7035 | ST | Stuk
100987 | EXTERNE DRUKKNOP VOOR DIGITALE METER | ST | Stuk
105455 | MUURDOORVOER FLEX RVS 5/4" L=4M | ST | Stuk
200016 | VERLOOPSTUK PE DN110X 63 ELEKTROLAS | ST | Stuk
200019 | BUIS PE DN32 SDR11 L6M | M | Stuk (1 ST = 6 M)
200020 | BUIS PE DN32 SDR11 L50M ROL | M | Rol (1 ROL = 50 M)
200021 | BUIS PE DN40 SDR11 L6M | M | Stuk (1 ST = 6 M)
200022 | BUIS PE DN40 SDR11 L50M ROL | M | Rol (1 ROL = 50 M)
200023 | BUIS PE DN63 SDR11 L6M | M | Stuk (1 ST = 6 M)
200024 | BUIS PE DN63 SDR11 L50M ROL | M | Rol (1 ROL = 50 M)
200099 | MOF PE DN110 ELEKTROLAS | ST | Stuk
200100 | MOF PE DN160 ELEKTROLAS | ST | Stuk
200102 | BOCHT PE 45° DN110 ELEKTROLAS | ST | Stuk
200104 | BOCHT PE 45° DN110 SDR 17 GLAD EIND | ST | Stuk
200110 | T-STUK PE DN110 SDR 17 GLADDE UITEINDEN | ST | Stuk
200116 | EINDKAP PE DN110 SDR 17 GLADDE UITEINDEN | ST | Stuk
200119 | AANBOORZADEL PE DN160X63 | ST | Stuk
200120 | AANBOORZADEL PE DN110X63 | ST | Stuk
200121 | AANBOORZADEL PE DN 90X63 | ST | Stuk
200122 | AANBOORZADEL PE DN160X32 | ST | Stuk
200123 | AANBOORZADEL PE DN 63X63 | ST | Stuk
200124 | AANBOORZADEL PE DN110X32 | ST | Stuk
200125 | AANBOORZADEL PE DN 90X32 | ST | Stuk
200126 | AANBOORZADEL PE DN 63X32 | ST | Stuk
200129 | HERSTELZADEL PE DN160 | ST | Stuk
200131 | HERSTELZADEL PE DN110 | ST | Stuk
200132 | BLAASGATZADEL PE DN160 | ST | Stuk
200133 | BLAASGATZADEL PE DN110 | ST | Stuk
200191 | AFSLUITER PE +LASEIND PE DN63 SDR11 | ST | Stuk
200198 | G-METER BALG G16-1P | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
200230 | AANSL AUT 2P 16A MOD 10KA | ST | Verpakking varieert
200231 | AANSL AUT 2P 20A MOD 10KA | ST | Stuk
200232 | AANSL AUT 2P 25A MOD 10KA +BOB | ST | Stuk
200233 | AANSL AUT 2P 25A MOD 10KA | ST | Verpakking varieert
200235 | AANSL AUT 2P 32A MOD 10KA | ST | Stuk
200236 | AANSL AUT 2P 40A MOD 10KA +BOB | ST | Stuk
200237 | AANSL AUT 2P 40A MOD 10KA | ST | Stuk
200238 | AANSL AUT 2P 50A MOD 10KA | ST | Stuk
200239 | AANSL AUT 2P 63A MOD 10KA +BOB | ST | Stuk
200240 | AANSL AUT 2P 63A MOD 10KA | ST | Stuk
200253 | AANSL AUT 3P+N 16A MOD 10KA | ST | Verpakking varieert
200254 | AANSL AUT 3P+N 20A MOD 10KA | ST | Stuk
200255 | AANSL AUT 3P+N 25A MOD 10KA +BOB | ST | Stuk
200256 | AANSL AUT 3P+N 25A MOD 10KA | ST | Stuk
200257 | AANSL AUT 3P+N 32A MOD 10KA | ST | Stuk
200258 | AANSL AUT 3P+N 40A MOD 10KA +BOB | ST | Stuk
200259 | AANSL AUT 3P+N 40A MOD 10KA | ST | Stuk
200260 | AANSL AUT 3P+N 50A MOD 10KA | ST | Stuk
200261 | AANSL AUT 3P+N 63A MOD 10KA +BOB | ST | Stuk
200262 | AANSL AUT 3P+N 63A MOD 10KA | ST | Stuk
200263 | AANSL AUT 3P+N 6A MOD 10KA | ST | Stuk
200279 | AANSL AUT 2P 15/40A REG 10KA_! | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
200281 | AANSL AUT 2P 63A BLOK 10KA_! | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
200283 | BLOKAANSL AUT 3P+N 15/39A REG 10KA_! | ST | Stuk
200288 | CONTACTOR 3P 25A AC1 230V | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
200290 | CONTACTOR 3P 60A AC1 230V (+ MECH.VERGRE | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
200291 | CONTACTOR 3P 90A AC1 230V (+ MECH.VERGRE | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
200292 | CONTACTOR 4P 40A AC1 230V | ST | Stuk
200294 | DIFFERENTIEELSCHAK 3P+N 300MA 63A | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
200295 | DIFFERENTIEELSCHAK 3P+N 30MA 40A | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
200297 | KASTAANSL AUT 3P+N 15/39A REG 10KA_! | ST | Stuk
200298 | KASTAANSL AUT 3P+N 39/63A REG 10KA_! | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
200300 | AANSL AUT 3P+N 66/100A REG 10KA_! | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
200304 | BUIS ST BEKLEED DN 25 L6M 33,7*4,05 | M | Stuk (1 ST = 6 M)
200313 | BUIS ST GEVERFD DN 32 L6M 42,4*4,05 | M | Stuk (1 ST = 6 M)
200314 | BUIS ST BEKLEED DN 32 L6M 42,4*4,05 | M | Stuk (1 ST = 6 M)
200320 | SCHROEFKOPP RECHT 1" V MONOBLOK RECHT | ST | Stuk
200327 | RECHTE GASMETERKRAAN DN40 VV | ST | Stuk
200328 | RECHTE GASMETERKRAAN DN25 VV | ST | Stuk
200333 | KRAAN HAAKS VR GASMETER DN25 MV | ST | Stuk
200335 | RECHTE GASMETERKRAAN MET KOPP MV 1" | ST | Stuk
200338 | KRAAN HAAKS VR GASMETER DN40 MV | ST | Stuk
200344 | G-METER BALG G10-1P | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
200958 | AANBOORZADEL PE DN200X63 | ST | Stuk
200959 | AANBOORZADEL PE DN200X32 | ST | Stuk
200971 | MOF PE DN25 ELEKTROLAS | ST | Stuk
402748 | DIG G-METER G4 QMAX6M³ 1PIJP GEN2 | ST | Verpakking varieert
402749 | DIG G-METER G6 QMAX10M³ 1PIJP GEN2 | ST | Verpakking varieert
402750 | DIG E-METER 3/4DR 230V/400V 5(100)A GEN2 | ST | Verpakking varieert
402751 | DIG E-METER 2DR 230V 5(60)A GEN2 | ST | Verpakking varieert
403047 | DEUR KAST G4/G6 | ST | Stuk
403369 | OV BORD 400V TN-C-S 6 VERTR 2022 INCL DM | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
403533 | METERKAST 20D55 MET SCHEIDER | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
403869 | METERPLAAT 20D38 | ST | Stuk
403870 | VERZEGELBARE AFDEKPLAAT DIG MET KAST | ST | Stuk
404046 | E-METER AMR 3N400V -/5A CL0.5(MID C) | ST | Stuk
404056 | MEETMODULE AMR 3N400V -/5A CL1.0(MID B) | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
404057 | MEETMODULE AMR 3,230V -/5A CL1.0(MID B) | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
404730 | DICHTING D:110 7X GLASVEZELBUIS | ST | Doos (1 DO = 1 ST)
404733 | DICHTING D:160 3X HS95-400 OF LS4G50-150 | ST | Stuk
404735 | DICHTING D:150 6X OV OF AARDING | ST | Stuk
404736 | DICHTING D:150 2X LS4G240 | ST | Stuk
404738 | DICHTING D:150 3X HS95-400 OF LS4G50-150 | ST | Stuk
404739 | DICHTING D:150 3X HS95-630 OF LS4G50-150 | ST | Stuk
429988 | KAB 1KV XGB CCA-S1,A1 4X10MM² | M | Rol (1 ROL = 100 M)
431250 | VERBIND MOF 1KV 4x10-35 + ISO SV | ST | Stuk
432208 | LM23 SGMH 6 1KD R7039 | ST | Stuk
3732 | KAB 1KV EXVB ECA 4X50 | M
30111 | KAB 1KV EXVB ECA 4X16 | M
200073 | KAB 1KV EXVB ECA 4X25 | M